1、具有有效营业执照（扫描件加盖公章）

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式自拟）

3、参加本项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式自拟）

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，响应人应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝参与本次采购活动；查询时间在本采购公告查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同竞争性谈判文件等资料一同归档保存。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

**一、报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 新密人民法院消防维修采购项目 |
| 总 报 价 | 大写： 小写： 元 |
| 服务期限 | 签订合同后30日历天内安装调试完毕 |
| 质量要求 | 合格 |
| 法定代表人或其授权代表 | （签名处） |
| 联系电话 |   |
| 报价人名称 |  （加盖公章处） |
| 报价日期 |  年 月 日 |

1. **分项报价表**

|  |
| --- |
| 新密人民法院消防维修报价清单 |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备 注 |
| 1 | MFZ/ABC4干粉灭火器 | 42 | 具 |  |  |  |
| 2 | 灭火器箱（两个） | 16 | 处 |  |  |  |
| 3 | 灭火器箱（四个） | 2 | 处 |  |  |  |
| 4 | 水基灭火器3L | 8 | 具 |  |  |  |
| 5 | 安全出口牌更换 | 2 | 处 |  |  | 含安装 |
| 6 | 应急照明灯更换 | 42 | 个 |  |  | 含安装 |
| 7 | 疏散指示牌 | 12 | 个 |  |  | 含安装 |
| 8 | 电线BV2.5 | 500 | 米 |  |  | 含布线 |
| 9 | 镀锌管JDG20 | 200 | 米 |  |  |  |
| 10 | 打孔 | 3 | 处 |  |  |  |
| 11 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置GQQ120/2.5 | 3 | 套 |  |  |  |
| 12 | 药剂（HFC227ea） | 324 | kg |  |  |  |
| 13 | 自动泄压装置XYJ/0.25 | 1 | 套 |  |  | 墙壁开孔760(L)×400(H) |
| 14 | 防护区警告牌 | 1 | 个 |  |  |  |
| 15 | 4分区气体主机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 24V电源箱 | 1 | 个 |  |  |  |
| 17 | 烟感 | 4 | 个 |  |  |  |
| 18 | 温感 | 8 | 个 |  |  |  |
| 19 | 声光报警器 | 2 | 个 |  |  |  |
| 20 | 紧急启停按钮 | 1 | 个 |  |  |  |
| 21 | 放气勿入指示牌 | 1 | 个 |  |  |  |
| 22 | ZRRVS2×1.5双绞线 | 150 | 米 |  |  | 含布线 |
| 23 | KVVP2×1.5联网线 | 100 | 米 |  |  | 含布线 |
| 24 | 线管 | 100 | 米 |  |  |  |
| 25 | 运费辅材 | 1 | 项 |  |  |  |
| 26 | 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 27 | 税金 | 1% |  |  |  |  |
| 28 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

**本项目报价采用固定单价形式报价本项目费用，磋商报价应是完成项目所必须的一切费用，包括人工费、管理费、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。一旦成交，报价即为签订合同价，响应人应充分考虑自身情况进行报价。**

二、**法定代表人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

**附：法定代表人身份证**

供应商: (盖章)

日期: 年 月 日

**三、授权委托书**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）的有关事宜，我公司均认可，其法律后果由我方承担。

委托期限： 至本项目结束 。

代理人无转委托权。

**附：法定代表人及委托代理人身份证**

供应商: (盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人： (签字或盖章)

身份证号码：

日期： 年 月 日